Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (в ред. Постановления Правительства РФ от от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=3E51923DD01E6DE3BEA0B4D904F7F67AFA03D328288F7C5834EAAD90AE0B09CE6E5EE02C06A649E5wCr1F)) устанавливают следующую **процедуру технологического присоединения:**

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в [пункте 12](consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C8AC282EE590E614F776ABDD54336ADD1FF52035A6EACB06EE2128Fp4oEF) настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в [пунктах 12(1)](consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C8AC282EE590E614F776ABDD54336ADD1FF52035A6EACB06EE2108Cp4o0F), [13](consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C8AC282EE590E614F776ABDD54336ADD1FF52035A6EACB06EE2128Fp4oFF) и [14](consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C8AC282EE590E614F776ABDD54336ADD1FF52035A6EACB06EE2158F47FF6Bp4o8F) настоящих Правил. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций;

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

д) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](consultantplus://offline/ref=0A15EDA528AF7CA0136C8AC282EE590E614F776ABDD54336ADD1FF52035A6EACB06EE2158F47FF6Bp4o0F) настоящих Правил).