#### Форма  - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации 
за 2013 год

МУП «Кировская городская электрическая сеть»

| N | Обосновы-вающие данные для расчета <*> | Продолжитель-ность прекращения электроснабжения потребителей, час. | Дата/причина аварии/дата введения оборудования в работу | Дата включения потребителей | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-77 Т-2 | 0,2 | 01.05.2013/ в процессе эксплуатации поврежден трансформатор Т-2/10.05.2013 | 01.05.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 2 | КЛ-1 | 0,5 | 19.05.2013/ в результате земляных работ повреждена КЛ/06.06.2013 | 19.05.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 3 | Л-12 | 1,5 | 28.05.2013/ в процессе эксплуатации повреждение разрядников/28.05.2013 | 28.05.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 4 | Ф-22 | 6 | 18.06.2013/ в результате земляных работ повреждена КЛ/ | 18.06.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 5 | Ф-29 | 2,2 | 29.07.2013/повреждение траверсы/30.07.2013 | 29.07.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 6 | Ф-9,Ф-20 | 1 | 15.08.2013/ в процессе эксплуатации повреждение ВЛ/22.08.2013 | 15.08.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 7 | Ф-15 | 2,2 | 26.08.2013/ в результате земляных работ повреждена КЛ/ | 26.08.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 8 | КЛ-5 | 1,9 | 27.08.2012/ в процессе эксплуатации повреждена соединительная муфта /30.08.2013 | 27.08.2013 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |