#### Форма  - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации 
за 2012 год

МУП «Кировская городская электрическая сеть»

| N | Обосновы-вающие данные для расчета <*> | Продолжитель-ность прекращения электроснабжения потребителей, час. | Дата/причина аварии/дата введения оборудования в работу | Дата включения потребителей | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-2 IIс.ш. авт. выкл.Т-2 | 0,2 | 04.09.2012/ в процессе эксплуатации поврежден автоматический выключатель/11.09.2012 | 04.09.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 2 | ТП-51 ВН Т-2 | 0,75 | 29.03.2012/в процессе эксплуатации взорвался ПК/26.04.2012 | 29.03.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 3 | кТП-52 РУ-6 кВ | 1,4 | 30.03.2012/ в процессе эксплуатации отгорела шина/10.04.2012 | 30.03.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 4 | Л-19А, Л-32 | 1,2 | 25.06.2012/в процессе эксплуатации отгорел шлейф, обрыв проводов/04.07.2012 | 25.06.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 5 | КЛ-90 | 0,67 | 19.07.2012/ в результате земляных работ повреждена КЛ/30.07.2012 | 19.07.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 6 | КЛ-54 | 0,5 | 27.08.2012/ /29.08.2012 | 27.08.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 7 | Л-23 | 0,6 | 27.08.2012/в процессе эксплуатации отгорел шлейф/29.08.2012 | 27.08.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 8 | КЛ-22 | 0,8 | 08.10.2012 /в результате земляных работ повреждена КЛ/24.10.2012 | 08.10.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 9 | КЛ-90 | 3,0 | 01.11.2012/ в процессе эксплуатации повреждена соединительная муфта/08.11.2012 | 01.11.2012 | Определение повреждения участка сети, его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |