Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть»

| № п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | РП-1 | 68,02 |
|  | РП-2 | 0 |
|  | РП-3 | 50 |
|  | РП-4 | 60 |
|  | РП-5 | 45 |
|  | РП-6 | 0 |
|  | ТП-1 | 0 |
|  | ТП-2 | 21 |
|  | ТП-3 | 0 |
|  | кТП-5 | 0 |
|  | ТП-4 | 20 |
|  | ТП-7 | 34 |
|  | ТП-9 | 50 |
|  | кТП-10 | 50 |
|  | ТП-11 | 0 |
|  | ТП-12 | 19 |
|  | ТП-13 | 56 |
|  | ТП-14 | 31 |
|  | ТП-14А | 54 |
|  | ТП-15 | 25 |
|  | ТП-18 | 59 |
|  | ТП-19 | 35 |
|  | ТП-20 | 0 |
|  | ТП-22 | 0 |
|  | кТП-23 | 0 |
|  | ТП-24 | 35 |
|  | ТП-25 | 0 |
|  | ТП-26 | 0 |
|  | ТП-27 | 0 |
|  | ТП-29 | 34 |
|  | ТП-29А | 0 |
|  | ТП-30 | 0 |
|  | ТП-30А | 25 |
|  | ТП-31 | 27 |
|  | ТП-32 | 28 |
|  | кТП-33 | 0 |
|  | ТП-34 | 26 |
|  | ТП-35 | 0 |
|  | ТП-36 | 0 |
|  | ТП-37 | 0 |
|  | ТП-38 | 22 |
|  | ТП-39 | 0 |
|  | ТП-40 | 8 |
|  | ТП-41 | 0 |
|  | ТП-44 | 26 |
|  | ТП-45 | 0 |
|  | ТП-46 | 0 |
|  | ТП-47 | 61 |
|  | ТП-48 | 21 |
|  | ТП-49 | 0 |
|  | ТП-50 | 0 |
|  | ТП-51 | 31 |
|  | кТП-52 | 0 |
|  | ТП-53 | 68 |
|  | ТП-54 | 0 |
|  | ТП-55 | 0 |
|  | ТП-56 | 50 |
|  | ТП-60 | 0 |
|  | ТП-61 | 0 |
|  | ТП-62 | 32 |
|  | ТП-63 | 35 |
|  | ТП-64 | 21 |
|  | ТП-65 | 40 |
|  | ТП-66 | 0 |
|  | ТП-67 | 39 |
|  | ТП-68 | 26 |
|  | ТП-69 | 0 |
|  | ТП-70 | 31 |
|  | ТП-71 | 48 |
|  | ТП-72 | 27 |
|  | ТП-73 | 31 |
|  | ТП-74 | 23 |
|  | ТП-75 | 35 |
|  | ТП-76 | 26 |
|  | ТП-77 | 32 |
|  | ТП-78 | 25 |
|  | ТП-79 | 35 |
|  | ТП-80 | 45 |
|  | ТП-82 | 0 |
|  | ТП-83 | 47 |
|  | кТП-84 | 42 |
|  | ТП-88 | 31 |
|  | ТП-90 | 22 |
|  | кТП-91 | 0 |
|  | кТП-94 | 0 |
|  | ТП-104 | 42 |
|  | ТП-148 | 35 |
|  | кТП-150 | 0 |
|  | ТП-159 | 0 |
|  | кТП-160 | 0 |
|  | кТП-162 | 0 |
|  | кТП-112 | 0 |
|  | РП-9 Коашва | 40 |
|  | ТП-2 Коашва | 0 |
|  | ТП-3 Коашва | 0 |
|  | ТП-4 Коашва | 0 |
|  | ТП-6 Коашва | 0 |
|  | ТП-1 Октябрьский | 0 |
|  | Итого: | 1 949,02 кВт |