## 1 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» I кв. 2017г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-3 | 50
4. | РП-4 | 60
5. | РП-5 | 45
6. | РП-6 | 63
7. | ТП-1 | 0
8. | ТП-2 | 34
9. | ТП-3 | 47
10. | кТП-5 | 0
11. | ТП-4 | 31
12. | ТП-7 | 34
13. | ТП-8 | 0
14. | ТП-9 | 35
15. | кТП-10 | 11
16. | ТП-11 | 42
17. | ТП-12 | 46
18. | ТП-13 | 56
19. | ТП-14 | 31
20. | ТП-14А | 10
21. | ТП-15 | 25
22. | ТП-18 | 76
23. | ТП-19 | 35
24. | ТП-20 | 46
25. | ТП-22 | 41
26. | кТП-23 | 0
27. | ТП-24 | 24
28. | ТП-25 | 20
29. | ТП-26 | 17
30. | ТП-27 | 0
31. | ТП-29 | 31
32. | ТП-29А | 50
33. | ТП-30 | 36
34. | ТП-31 | 11
35. | ТП-32 | 28
36. | кТП-33 | 0
37. | ТП-34 | 13
38. | ТП-35 | 42
39. | ТП-36 | 36
40. | ТП-37 | 7
41. | ТП-38 | 22
42. | ТП-39 | 15
43. | ТП-40 | 42
44. | ТП-41 | 0
45. | ТП-43 | 0
46. | ТП-44 | 32
47. | ТП-45 | 0
48. | ТП-46 | 0
49. | ТП-47 | 43
50. | ТП-48 | 19
51. | ТП-49 | 5
52. | ТП-50 | 27
53. | ТП-51 | 31
54. | ТП-53 | 10
55. | ТП-54 | 0
56. | ТП-55 | 0
57. | ТП-56 | 38
58. | ТП-57 | 0
59. | ТП-60 | 39
60. | ТП-61 | 57
61. | ТП-62 | 32
62. | ТП-63 | 35
63. | ТП-64 | 21
64. | ТП-65 | 32
65. | ТП-66 | 18
66. | ТП-67 | 21
67. | ТП-68 | 18
68. | ТП-69 | 32
69. | ТП-70 | 31
70. | ТП-71 | 38
71. | ТП-72 | 30
72. | ТП-73 | 31
73. | ТП-74 | 23
74. | ТП-75 | 35
75. | ТП-76 | 26
76. | ТП-77 | 32
77. | ТП-78 | 25
78. | ТП-79 | 35
79. | ТП-80 | 20
80. | ТП-82 | 25
81. | ТП-83 | 14
82. | кТП-84 | 15
83. | ТП-88 | 5
84. | ТП-90 | 22
85. | кТП-94 | 15
86. | ТП-104 | 42
87. | ТП-148 | 35
88. | кТП-150 | 0
89. | ТП-158 | 0
90. | ТП-159 | 15
91. | кТП-160 | 0
92. | кТП-112 | 0
93. | ПС-355 | 0
94. | РП-9 Коашва | 35
95. | ТП-2 Коашва | 61
96. | ТП-3 Коашва | 36
97. | ТП-4 Коашва | 0
98. | ТП-6 Коашва | 15
99. | ПС-720 | 0
100. | ТП-1 Октябрьский | 32
101. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2483 | кВт

## 2 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» II кв. 2017г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-3 | 50
4. | РП-4 | 60
5. | РП-5 | 45
6. | РП-6 | 63
7. | ТП-1 | 0
8. | ТП-2 | 34
9. | ТП-3 | 47
10. | кТП-5 | 0
11. | ТП-4 | 31
12. | ТП-7 | 34
13. | ТП-8 | 0
14. | ТП-9 | 35
15. | кТП-10 | 11
16. | ТП-11 | 42
17. | ТП-12 | 46
18. | ТП-13 | 56
19. | ТП-14 | 31
20. | ТП-14А | 10
21. | ТП-15 | 25
22. | ТП-18 | 76
23. | ТП-19 | 35
24. | ТП-20 | 46
25. | ТП-22 | 41
26. | кТП-23 | 0
27. | ТП-24 | 24
28. | ТП-25 | 25
29. | ТП-26 | 17
30. | ТП-27 | 0
31. | ТП-29 | 31
32. | ТП-29А | 50
33. | ТП-30 | 36
34. | ТП-31 | 11
35. | ТП-32 | 28
36. | кТП-33 | 0
37. | ТП-34 | 13
38. | ТП-35 | 38
39. | ТП-36 | 36
40. | ТП-37 | 7
41. | ТП-38 | 22
42. | ТП-39 | 15
43. | ТП-40 | 42
44. | ТП-41 | 0
45. | ТП-43 | 0
46. | ТП-44 | 32
47. | ТП-45 | 0
48. | ТП-46 | 0
49. | ТП-47 | 43
50. | ТП-48 | 19
51. | ТП-49 | 5
52. | ТП-50 | 27
53. | ТП-51 | 31
54. | ТП-53 | 10
55. | ТП-54 | 0
56. | ТП-55 | 0
57. | ТП-56 | 38
58. | ТП-57 | 0
59. | ТП-60 | 39
60. | ТП-61 | 48
61. | ТП-62 | 32
62. | ТП-63 | 35
63. | ТП-64 | 21
64. | ТП-65 | 32
65. | ТП-66 | 25
66. | ТП-67 | 21
67. | ТП-68 | 18
68. | ТП-69 | 32
69. | ТП-70 | 31
70. | ТП-71 | 38
71. | ТП-72 | 30
72. | ТП-73 | 31
73. | ТП-74 | 23
74. | ТП-75 | 35
75. | ТП-76 | 26
76. | ТП-77 | 32
77. | ТП-78 | 25
78. | ТП-79 | 35
79. | ТП-80 | 20
80. | ТП-82 | 25
81. | ТП-83 | 14
82. | кТП-84 | 15
83. | ТП-88 | 5
84. | ТП-90 | 22
85. | кТП-94 | 15
86. | ТП-104 | 42
87. | ТП-148 | 58
88. | кТП-150 | 0
89. | ТП-158 | 0
90. | ТП-159 | 15
91. | кТП-160 | 0
92. | кТП-112 | 0
93. | ПС-355 | 0
94. | РП-9 Коашва | 35
95. | ТП-2 Коашва | 73
96. | ТП-3 Коашва | 36
97. | ТП-4 Коашва | 0
98. | ТП-6 Коашва | 16
99. | ПС-720 | 0
100. | ТП-1 Октябрьский | 32
101. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2518 | кВт

## 3 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» III кв. 2017г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-3 | 50
4. | РП-4 | 60
5. | РП-5 | 45
6. | РП-6 | 63
7. | ТП-1 | 0
8. | ТП-2 | 34
9. | ТП-3 | 47
10. | кТП-5 | 0
11. | ТП-4 | 31
12. | ТП-7 | 34
13. | ТП-8 | 0
14. | ТП-9 | 35
15. | кТП-10 | 11
16. | ТП-11 | 42
17. | ТП-12 | 46
18. | ТП-13 | 56
19. | ТП-14 | 31
20. | ТП-14А | 10
21. | ТП-15 | 25
22. | ТП-18 | 76
23. | ТП-19 | 41
24. | ТП-20 | 46
25. | ТП-22 | 41
26. | кТП-23 | 0
27. | ТП-24 | 24
28. | ТП-25 | 25
29. | ТП-26 | 17
30. | ТП-27 | 0
31. | ТП-29 | 31
32. | ТП-29А | 25
33. | ТП-30 | 36
34. | ТП-31 | 11
35. | ТП-32 | 28
36. | кТП-33 | 0
37. | ТП-34 | 13
38. | ТП-35 | 38
39. | ТП-36 | 36
40. | ТП-37 | 7
41. | ТП-38 | 22
42. | ТП-39 | 15
43. | ТП-40 | 42
44. | ТП-41 | 0
45. | ТП-43 | 0
46. | ТП-44 | 32
47. | ТП-45 | 0
48. | ТП-46 | 0
49. | ТП-47 | 43
50. | ТП-48 | 19
51. | ТП-49 | 5
52. | ТП-50 | 27
53. | ТП-51 | 31
54. | ТП-53 | 10
55. | ТП-54 | 0
56. | ТП-55 | 0
57. | ТП-56 | 38
58. | ТП-57 | 0
59. | ТП-60 | 39
60. | ТП-61 | 48
61. | ТП-62 | 32
62. | ТП-63 | 31
63. | ТП-64 | 21
64. | ТП-65 | 32
65. | ТП-66 | 25
66. | ТП-67 | 21
67. | ТП-68 | 18
68. | ТП-69 | 32
69. | ТП-70 | 31
70. | ТП-71 | 38
71. | ТП-72 | 28
72. | ТП-73 | 31
73. | ТП-74 | 23
74. | ТП-75 | 35
75. | ТП-76 | 26
76. | ТП-77 | 32
77. | ТП-78 | 25
78. | ТП-79 | 35
79. | ТП-80 | 20
80. | ТП-82 | 25
81. | ТП-83 | 14
82. | кТП-84 | 15
83. | ТП-88 | 5
84. | ТП-90 | 22
85. | кТП-94 | 15
86. | ТП-104 | 42
87. | ТП-148 | 58
88. | кТП-150 | 0
89. | ТП-158 | 0
90. | ТП-159 | 15
91. | кТП-160 | 0
92. | кТП-112 | 0
93. | ПС-355 | 0
94. | РП-9 Коашва | 35
95. | ТП-2 Коашва | 65
96. | ТП-3 Коашва | 36
97. | ТП-4 Коашва | 0
98. | ТП-6 Коашва | 16
99. | ПС-720 | 0
100. | ТП-1 Октябрьский | 31
101. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2484 | кВт

## 4 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» IV кв. 2017г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-3 | 50
4. | РП-4 | 60
5. | РП-5 | 45
6. | РП-6 | 63
7. | ТП-1 | 0
8. | ТП-2 | 34
9. | ТП-3 | 47
10. | кТП-5 | 0
11. | ТП-4 | 31
12. | ТП-7 | 34
13. | ТП-8 | 0
14. | ТП-9 | 35
15. | кТП-10 | 11
16. | ТП-11 | 42
17. | ТП-12 | 46
18. | ТП-13 | 52
19. | ТП-14 | 31
20. | ТП-14А | 10
21. | ТП-15 | 25
22. | ТП-18 | 76
23. | ТП-19 | 41
24. | ТП-20 | 46
25. | ТП-22 | 41
26. | кТП-23 | 0
27. | ТП-24 | 24
28. | ТП-25 | 25
29. | ТП-26 | 17
30. | ТП-27 | 0
31. | ТП-29 | 31
32. | ТП-29А | 25
33. | ТП-30 | 36
34. | ТП-31 | 11
35. | ТП-32 | 28
36. | кТП-33 | 0
37. | ТП-34 | 13
38. | ТП-35 | 26
39. | ТП-36 | 36
40. | ТП-37 | 7
41. | ТП-38 | 22
42. | ТП-39 | 15
43. | ТП-40 | 42
44. | ТП-41 | 0
45. | ТП-43 | 0
46. | ТП-44 | 32
47. | ТП-45 | 0
48. | ТП-46 | 0
49. | ТП-47 | 43
50. | ТП-48 | 19
51. | ТП-49 | 5
52. | ТП-50 | 27
53. | ТП-51 | 31
54. | ТП-53 | 10
55. | ТП-54 | 0
56. | ТП-55 | 0
57. | ТП-56 | 38
58. | ТП-57 | 0
59. | ТП-60 | 39
60. | ТП-61 | 42
61. | ТП-62 | 32
62. | ТП-63 | 31
63. | ТП-64 | 21
64. | ТП-65 | 32
65. | ТП-66 | 25
66. | ТП-67 | 21
67. | ТП-68 | 18
68. | ТП-69 | 32
69. | ТП-70 | 31
70. | ТП-71 | 38
71. | ТП-72 | 28
72. | ТП-73 | 31
73. | ТП-74 | 23
74. | ТП-75 | 35
75. | ТП-76 | 26
76. | ТП-77 | 32
77. | ТП-78 | 17
78. | ТП-79 | 35
79. | ТП-80 | 20
80. | ТП-82 | 25
81. | ТП-83 | 14
82. | кТП-84 | 15
83. | ТП-88 | 5
84. | ТП-90 | 22
85. | кТП-94 | 15
86. | ТП-104 | 42
87. | ТП-148 | 58
88. | кТП-150 | 0
89. | ТП-158 | 0
90. | ТП-159 | 15
91. | кТП-160 | 0
92. | кТП-112 | 0
93. | ПС-355 | 0
94. | РП-9 Коашва | 35
95. | ТП-2 Коашва | 65
96. | ТП-3 Коашва | 36
97. | ТП-4 Коашва | 0
98. | ТП-6 Коашва | 16
99. | ПС-720 | 0
100. | ТП-1 Октябрьский | 31
101. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2454 | кВт