## 1 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» I кв. 2019г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-2(РМЗ) | 20
4. | РП-3 | 50
5. | РП-4 | 60
6. | РП-5 | 45
7. | РП-6 | 63
8. | ТП-1 | 11
9. | ТП-2 | 34
10. | ТП-3 | 47
11. | кТП-5 | 0
12. | ТП-4 | 31
13. | ТП-7 | 26
14. | ТП-8 | 0
15. | ТП-9 | 35
16. | кТП-10 | 11
17. | ТП-11 | 0
18. | ТП-11а | 44
19. | ТП-12 | 46
20. | ТП-13 | 56
21. | ТП-14 | 28
22. | ТП-14А | 10
23. | ТП-15 | 25
24. | ТП-18 | 52
25. | ТП-19 | 35
26. | ТП-20 | 25
27. | ТП-22 | 41
28. | кТП-23 | 0
29. | ТП-24 | 24
30. | ТП-25 | 20
31. | ТП-26 | 17
32. | ТП-27 | 0
33. | ТП-29 | 31
34. | ТП-29А | 28
35. | ТП-30 | 0
36. | ТП-30а | 16
37. | ТП-31 | 11
38. | ТП-32 | 28
39. | кТП-33 | 0
40. | ТП-34 | 11
41. | ТП-35 | 58
42. | ТП-36 | 36
43. | ТП-37 | 3
44. | ТП-38 | 22
45. | ТП-39 | 15
46. | ТП-40 | 42
47. | ТП-41 | 0
48. | ТП-43 | 0
49. | ТП-44 | 32
50. | ТП-45 | 0
51. | ТП-46 | 0
52. | ТП-47 | 43
53. | ТП-48 | 19
54. | ТП-49 | 5
55. | ТП-50 | 27
56. | ТП-51 | 35
57. | ТП-53 | 10
58. | ТП-54 | 0
59. | ТП-55 | 0
60. | ТП-56 | 38
61. | ТП-57 | 0
62. | ТП-60 | 39
63. | ТП-61 | 57
64. | ТП-62 | 32
65. | ТП-63 | 35
66. | ТП-64 | 21
67. | ТП-65 | 41
68. | ТП-66 | 18
69. | ТП-67 | 21
70. | ТП-68 | 18
71. | ТП-69 | 32
72. | ТП-70 | 31
73. | ТП-71 | 38
74. | ТП-72 | 30
75. | ТП-73 | 31
76. | ТП-74 | 23
77. | ТП-75 | 35
78. | ТП-76 | 32
79. | ТП-77 | 32
80. | ТП-78 | 25
81. | ТП-79 | 34
82. | ТП-80 | 20
83. | ТП-81 | 0
84. | ТП-82 | 25
85. | ТП-83 | 48
86. | кТП-84 | 15
87. | кТП-85 | 10
88. | ТП-88 | 5
89. | ТП-90 | 22
90. | кТП-94 | 58
91. | ТП-104 | 11
92. | ТП-148 | 35
93. | ТП-158 | 0
94. | ТП-159 | 15
95. | кТП-160 | 0
96. | кТП-112 | 0
97. | РП-9 Коашва | 25
98. | ТП-2 Коашва | 61
99. | ТП-3 Коашва | 36
100. | ТП-4 Коашва | 0
101. | ТП-6 Коашва | 15
102. | ПС-720 | 0
103. | ТП-1 Октябрьский | 32
104. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2492 | кВт

## 2 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» II кв. 2019г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 33
3. | РП-2(РМЗ) | 20
4. | РП-3 | 49
5. | РП-4 | 58
6. | РП-5 | 45
7. | РП-6 | 63
8. | ТП-1 | 11
9. | ТП-2 | 34
10. | ТП-3 | 47
11. | кТП-5 | 0
12. | ТП-4 | 31
13. | ТП-7 | 26
14. | ТП-8 | 0
15. | ТП-9 | 35
16. | кТП-10 | 11
17. | ТП-11 | 0
18. | ТП-11а | 44
19. | ТП-12 | 46
20. | ТП-13 | 56
21. | ТП-14 | 28
22. | ТП-14А | 10
23. | ТП-15 | 25
24. | ТП-18 | 48
25. | ТП-19 | 35
26. | ТП-20 | 25
27. | ТП-22 | 25
28. | кТП-23 | 0
29. | ТП-24 | 15
30. | ТП-25 | 20
31. | ТП-26 | 17
32. | ТП-27 | 0
33. | ТП-29 | 31
34. | ТП-29А | 35
35. | ТП-30 | 0
36. | ТП-30а | 16
37. | ТП-31 | 11
38. | ТП-32 | 10
39. | кТП-33 | 0
40. | ТП-34 | 11
41. | ТП-35 | 58
42. | ТП-36 | 36
43. | ТП-37 | 3
44. | ТП-38 | 22
45. | ТП-39 | 15
46. | ТП-40 | 42
47. | ТП-41 | 0
48. | ТП-43 | 0
49. | ТП-44 | 32
50. | ТП-45 | 0
51. | ТП-46 | 0
52. | ТП-47 | 43
53. | ТП-48 | 19
54. | ТП-49 | 5
55. | ТП-50 | 27
56. | ТП-51 | 35
57. | ТП-53 | 10
58. | ТП-54 | 0
59. | ТП-55 | 0
60. | ТП-56 | 38
61. | ТП-57 | 0
62. | ТП-60 | 39
63. | ТП-61 | 57
64. | ТП-62 | 32
65. | ТП-63 | 35
66. | ТП-64 | 21
67. | ТП-65 | 41
68. | ТП-66 | 18
69. | ТП-67 | 21
70. | ТП-68 | 18
71. | ТП-69 | 32
72. | ТП-70 | 31
73. | ТП-71 | 38
74. | ТП-72 | 30
75. | ТП-73 | 31
76. | ТП-74 | 23
77. | ТП-75 | 35
78. | ТП-76 | 32
79. | ТП-77 | 32
80. | ТП-78 | 25
81. | ТП-79 | 34
82. | ТП-80 | 20
83. | ТП-81 | 0
84. | ТП-82 | 25
85. | ТП-83 | 48
86. | кТП-84 | 15
87. | кТП-85 | 10
88. | ТП-88 | 5
89. | ТП-90 | 22
90. | кТП-94 | 58
91. | ТП-104 | 11
92. | ТП-148 | 35
93. | ТП-158 | 0
94. | ТП-159 | 15
95. | кТП-160 | 0
96. | кТП-112 | 0
97. | РП-9 Коашва | 25
98. | ТП-2 Коашва | 61
99. | ТП-3 Коашва | 36
100. | ТП-4 Коашва | 0
101. | ТП-6 Коашва | 15
102. | ПС-720 | 0
103. | ТП-1 Октябрьский | 32
104. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2429 | кВт

## 3 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» III кв. 2019г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-2(РМЗ) | 20
4. | РП-3 | 50
5. | РП-4 | 63
6. | РП-5 | 45
7. | РП-6 | 63
8. | ТП-1 | 11
9. | ТП-2 | 15
10. | ТП-3 | 25
11. | кТП-5 | 0
12. | ТП-4 | 31
13. | ТП-7 | 26
14. | ТП-8 | 0
15. | ТП-9 | 35
16. | кТП-10 | 11
17. | ТП-11 | 0
18. | ТП-11а | 44
19. | ТП-12 | 46
20. | ТП-13 | 56
21. | ТП-14 | 28
22. | ТП-14А | 10
23. | ТП-15 | 14
24. | ТП-18 | 18
25. | ТП-19 | 35
26. | ТП-20 | 25
27. | ТП-22 | 41
28. | кТП-23 | 0
29. | ТП-24 | 24
30. | ТП-25 | 20
31. | ТП-26 | 15
32. | ТП-27 | 0
33. | ТП-29 | 31
34. | ТП-29А | 28
35. | ТП-30 | 0
36. | ТП-30а | 41
37. | ТП-31 | 11
38. | ТП-32 | 28
39. | кТП-33 | 0
40. | ТП-34 | 11
41. | ТП-35 | 48
42. | ТП-36 | 32
43. | ТП-37 | 3
44. | ТП-38 | 22
45. | ТП-39 | 15
46. | ТП-40 | 42
47. | ТП-41 | 0
48. | ТП-43 | 0
49. | ТП-44 | 32
50. | ТП-45 | 0
51. | ТП-46 | 0
52. | ТП-47 | 43
53. | ТП-48 | 19
54. | ТП-49 | 5
55. | ТП-50 | 27
56. | ТП-51 | 35
57. | ТП-53 | 10
58. | ТП-54 | 0
59. | ТП-55 | 0
60. | ТП-56 | 38
61. | ТП-57 | 0
62. | ТП-60 | 39
63. | ТП-61 | 57
64. | ТП-62 | 32
65. | ТП-63 | 35
66. | ТП-64 | 21
67. | ТП-65 | 41
68. | ТП-66 | 18
69. | ТП-67 | 21
70. | ТП-68 | 18
71. | ТП-69 | 32
72. | ТП-70 | 31
73. | ТП-71 | 38
74. | ТП-72 | 30
75. | ТП-73 | 31
76. | ТП-74 | 23
77. | ТП-75 | 35
78. | ТП-76 | 32
79. | ТП-77 | 32
80. | ТП-78 | 25
81. | ТП-79 | 34
82. | ТП-80 | 20
83. | ТП-81 | 0
84. | ТП-82 | 25
85. | ТП-83 | 48
86. | кТП-84 | 15
87. | кТП-85 | 10
88. | ТП-88 | 5
89. | ТП-90 | 22
90. | кТП-94 | 58
91. | ТП-104 | 11
92. | ТП-148 | 35
93. | ТП-158 | 0
94. | ТП-159 | 15
95. | кТП-160 | 0
96. | кТП-112 | 0
97. | РП-9 Коашва | 25
98. | ТП-2 Коашва | 52
99. | ТП-3 Коашва | 36
100. | ТП-4 Коашва | 0
101. | ТП-6 Коашва | 15
102. | ПС-720 | 0
103. | ТП-1 Октябрьский | 32
104. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2409 | кВт

## 4 кв.
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» 4 кв. 2019г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15
2. | РП-2 | 53
3. | РП-2(РМЗ) | 20
4. | РП-3 | 50
5. | РП-4 | 63
6. | РП-5 | 45
7. | РП-6 | 63
8. | ТП-1 | 11
9. | ТП-2 | 15
10. | ТП-3 | 25
11. | кТП-5 | 0
12. | ТП-4 | 31
13. | ТП-7 | 26
14. | ТП-8 | 0
15. | ТП-9 | 35
16. | кТП-10 | 11
17. | ТП-11 | 0
18. | ТП-11а | 44
19. | ТП-12 | 46
20. | ТП-13 | 56
21. | ТП-14 | 28
22. | ТП-14А | 10
23. | ТП-15 | 14
24. | ТП-18 | 18
25. | ТП-19 | 35
26. | ТП-20 | 25
27. | ТП-22 | 41
28. | кТП-23 | 0
29. | ТП-24 | 24
30. | ТП-25 | 20
31. | ТП-26 | 15
32. | ТП-27 | 0
33. | ТП-29 | 15
34. | ТП-29А | 28
35. | ТП-30 | 0
36. | ТП-30а | 41
37. | ТП-31 | 11
38. | ТП-32 | 28
39. | кТП-33 | 0
40. | ТП-34 | 11
41. | ТП-35 | 48
42. | ТП-36 | 32
43. | ТП-37 | 3
44. | ТП-38 | 22
45. | ТП-39 | 15
46. | ТП-40 | 42
47. | ТП-41 | 0
48. | ТП-43 | 0
49. | ТП-44 | 32
50. | ТП-45 | 0
51. | ТП-46 | 0
52. | ТП-47 | 43
53. | ТП-48 | 19
54. | ТП-49 | 5
55. | ТП-50 | 27
56. | ТП-51 | 35
57. | ТП-53 | 10
58. | ТП-54 | 0
59. | ТП-55 | 0
60. | ТП-56 | 38
61. | ТП-57 | 0
62. | ТП-60 | 39
63. | ТП-61 | 57
64. | ТП-62 | 32
65. | ТП-63 | 35
66. | ТП-64 | 21
67. | ТП-65 | 41
68. | ТП-66 | 18
69. | ТП-67 | 21
70. | ТП-68 | 18
71. | ТП-69 | 15
72. | ТП-70 | 31
73. | ТП-71 | 38
74. | ТП-72 | 30
75. | ТП-73 | 31
76. | ТП-74 | 23
77. | ТП-75 | 35
78. | ТП-76 | 32
79. | ТП-77 | 32
80. | ТП-78 | 17
81. | ТП-79 | 34
82. | ТП-80 | 20
83. | ТП-81 | 0
84. | ТП-82 | 25
85. | ТП-83 | 48
86. | кТП-84 | 15
87. | кТП-85 | 10
88. | ТП-88 | 5
89. | ТП-90 | 22
90. | кТП-94 | 58
91. | ТП-104 | 11
92. | ТП-148 | 35
93. | ТП-158 | 0
94. | ТП-159 | 15
95. | кТП-160 | 0
96. | кТП-112 | 10
97. | РП-9 Коашва | 25
98. | ТП-2 Коашва | 52
99. | ТП-3 Коашва | 36
100. | ТП-4 Коашва | 0
101. | ТП-6 Коашва | 15
102. | ПС-720 | 0
103. | ТП-1 Октябрьский | 32
104. | ТП-2 Октябрьский | 0
| Итого: | 2378 | кВт