## 1 кв
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства МУП «Кировская горэлектросеть» IV кв. 2022г.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей по уровню напряжения 0,4 кВ с учетом присоединенных потребителей, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей по уровню напряжения 6 кВ с учетом присоединенных потребителей, кВт
1. | РП-1 | 15 | 0
2. | РП-2 | 53 | 0
3. | РП-2(РМЗ) | 20 | 0
4. | РП-3 | 50 | 0
5. | РП-4 | 60 | 0
6. | РП-5 | 45 | 0
7. | РП-6 | 63 | 0
8. | ТП-1 | 11 | 0
9. | ТП-2 | 34 | 0
10. | ТП-3 | 47 | 0
11. | кТП-5 | 0 | 0
12. | ТП-4 | 31 | 0
13. | ТП-7 | 26 | 0
14. | ТП-8 | 0 | 0
15. | ТП-9 | 35 | 0
16. | кТП-10 | 11 | 0
17. | ТП-11 | 0 | 0
18. | ТП-11а | 44 | 0
19. | ТП-12 | 46 | 0
20. | ТП-13 | 56 | 0
21. | ТП-14 | 28 | 0
22. | ТП-14А | 10 | 0
23. | ТП-15 | 25 | 0
24. | ТП-18 | 52 | 0
25. | ТП-19 | 35 | 0
26. | ТП-20 | 50 | 0
27. | ТП-22 | 41 | 0
28. | кТП-23 | 0 | 0
29. | ТП-24 | 24 | 0
30. | ТП-25 | 20 | 0
31. | ТП-26 | 17 | 0
32. | ТП-27 | 0 | 0
33. | ТП-29 | 31 | 0
34. | ТП-29А | 28 | 0
35. | ТП-30 | 78 | 0
36. | ТП-30а | 16 | 0
37. | ТП-31 | 11 | 0
38. | ТП-32 | 28 | 0
39. | кТП-33 | 0 | 0
40. | ТП-34 | 11 | 0
41. | ТП-35 | 58 | 0
42. | ТП-36 | 36 | 0
43. | ТП-37 | 3 | 0
44. | ТП-38 | 22 | 0
45. | ТП-39 | 15 | 0
46. | ТП-40 | 42 | 0
47. | ТП-41 | 0 | 0
48. | ТП-43 | 0 | 0
49. | ТП-44 | 32 | 0
50. | ТП-45 | 0 | 0
51. | ТП-46 | 43 | 0
52. | ТП-47 | 43 | 0
53. | ТП-48 | 19 | 0
54. | ТП-49 | 5 | 0
55. | ТП-50 | 27 | 0
56. | ТП-51 | 35 | 0
57. | ТП-53 | 10 | 0
58. | ТП-54 | 0 | 0
59. | ТП-55 | 0 | 0
60. | ТП-56 | 38 | 0
61. | ТП-57 | 0 | 0
62. | ТП-60 | 39 | 0
63. | ТП-61 | 57 | 0
64. | ТП-62 | 32 | 0
65. | ТП-63 | 35 | 0
66. | ТП-64 | 21 | 0
67. | ТП-65 | 41 | 0
68. | ТП-66 | 14 | 0
69. | ТП-67 | 21 | 0
70. | ТП-68 | 18 | 0
71. | ТП-69 | 32 | 0
72. | ТП-70 | 31 | 0
73. | ТП-71 | 38 | 0
74. | ТП-72 | 30 | 0
75. | ТП-73 | 31 | 0
76. | ТП-74 | 23 | 0
77. | ТП-75 | 35 | 0
78. | ТП-76 | 32 | 0
79. | ТП-77 | 32 | 0
80. | ТП-78 | 25 | 0
81. | ТП-79 | 34 | 0
82. | ТП-80 | 20 | 0
83. | ТП-81 | 0 | 0
84. | ТП-82 | 25 | 0
85. | ТП-83 | 48 | 0
86. | кТП-84 | 35 | 0
87. | кТП-85 | 10 | 0
88. | ТП-88 | 5 | 0
89. | ТП-90 | 22 | 0
90. | кТП-94 | 58 | 0
91. | ТП-104 | 11 | 0
92. | ТП-148 | 35 | 0
93. | ТП-158 | 0 | 0
94. | ТП-159 | 15 | 0
95. | кТП-160 | 0 | 0
96. | кТП-112 | 0 | 0
97. | РП-9 Коашва | 25 | 0
98. | ТП-2 Коашва | 61 | 0
99. | ТП-3 Коашва | 36 | 0
100. | ТП-4 Коашва | 0 | 0
101. | ТП-6 Коашва | 15 | 0
102. | ПС-720 | 0 | 0
103. | ТП-1 Октябрьский | 32 | 0
104. | ТП-2 Октябрьский | 0 | 0
| Итого: | 2654 | 0 | кВт