## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2022 | года
МУП "Кировская городская электрическая сеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ТП | ТП-71 Т-1 | 6 (6.3) | 12,40 2022.01.06 | 13,20 2022.01.06 | В | 0.666 | КЛ 6 (6.3) кВ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | 06.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | Ф-5 | 6 (6.3) | 03,00 2022.01.07 | 04,00 2022.01.07 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  | 07.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-3 | 6 (6.3) | 06,30 2022.01.13 | 08,20 2022.01.13 | В | 1.833 | КЛ 6 (6.3) кВ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |  | 13.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ВЛ | Л-43 | 6 (6.3) | 14,55 2022.01.14 | 15,15 2022.01.14 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 |  | 14.01.2022 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
5 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-22 | 6 (6.3) | 20,05 2022.01.19 | 21,00 2022.01.19 | В | 0.916 | КЛ 6 (6.3) кВ | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 350 |  | 19.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
6 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-18 | 6 (6.3) | 05,24 2022.01.24 | 09,30 2022.01.24 | В | 4.1 | КЛ 6 (6.3) кВ | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1500 |  | 24.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ВЛ | ВЛ-32А | 6 (6.3) | 16,45 2022.01.24 | 17,07 2022.01.24 | В | 0.366 | КЛ 6 (6.3) кВ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |  | 24.01.2022 | 3.4.12.1 | 4.11 | 1
8 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ТП | ТП-70 | 6 (6.3) | 05,32 2022.01.25 | 06,42 2022.01.25 | В | 1.166 | КЛ 6 (6.3) кВ | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 750 |  | 25.01.2022 | 3.4.12 | 4.11 | 1
9 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | РП | РП-3 | 6 (6.3) | 18,11 2022.01.27 | 22,57 2022.01.27 | В | 4.766 | КЛ 6 (6.3) кВ | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1000 |  | 27.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
10 | АО «Хибинская тепловая компания» | КЛ | Ф-11 | 6 (6.3) | 18,44 2022.01.27 | 19,41 2022.01.27 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 350 |  | 27.01.2022 | 3.4.8 | 4.4 | 1
11 | АО «Хибинская тепловая компания» | КЛ | Ф-21 | 6 (6.3) | 18,44 2022.01.27 | 19,41 2022.01.27 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 350 |  | 27.01.2022 | 3.4.8 | 4.4 | 1
12 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ВЛ | Ф-31 | 6 (6.3) | 20,30 2022.01.27 | 21,25 2022.01.27 | В | 0.916 | КЛ 6 (6.3) кВ | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 350 |  | 27.01.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-77 | 6 (6.3) | 23,20 2022.04.10 | 01,00 2022.04.11 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-78,ТП-77,ТП-80 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 900 |  | 10.04.2022 2022-04-11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
14 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | Ф-9 | 6 (6.3) | 03,20 2022.06.06 | 03,45 2022.06.06 | В | 0.42 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 430 |  | 06.06.2022 2022-06-06 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
15 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-82Б | 6 (6.3) | 03,20 2022.06.06 | 04,00 2022.06.06 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 540 |  | 06.06.2022 2022-06-06 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
16 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-41А | 6 (6.3) | 03,20 2022.06.06 | 04,25 2022.06.06 | В | 1.08 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 550 |  | 06.06.2022 2022-06-06 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
17 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ВЛ | Ф-20 | 6 (6.3) | 06,00 2022.06.06 | 06,20 2022.06.06 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ тп(Все ЛЭП ТП) | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1600 |  | 06.06.2022 2022-06-06 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
18 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-77 | 6 (6.3) | 14,40 2022.07.07 | 15,24 2022.07.07 | В | 0.73 |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1250 |  | 2022-11-07 | 3.4.8 | 4.4 | 1
19 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | Ф-5 | 6 (6.3) | 15,15 2022.08.22 | 15,47 2022.08.22 | В | 0.53 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-90 | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  | 22.08.2022 2022-08-22 | 3.4.8 | 4.4 | 1
20 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-82А | 6 (6.3) | 19,40 2022.08.05 | 20,10 2022.08.05 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ 24,27,46,50 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 645 |  | 05,08,2022 2022-08-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
21 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ВЛ | Л-12,Л-32 | 6 (6.3) | 23,21 2022.09.02 | 00,00 2022.09.03 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-12,ТП-32 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  | 02.09.2022 2022-10-02 | 3.4.12,3.4.12.2 | 4.3,4.4 | 1
22 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ВЛ | Ф-29 | 6 (6.3) | 02,28 2022.09.22 | 03,40 2022.09.22 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1;ТП 6 (6.3) кВ ТП-83;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 205 |  | 22.09.2022 2022-09-22 | 3.4.12 | 4.12 | 1
23 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-7 | 6 (6.3) | 13,10 2022.09.23 | 13,57 2022.09.23 | В | 0.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-7;ТП 6 (6.3) кВ ТП-53 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 230 |  | 23.09.2022 2022-10-23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
24 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-33,КЛ-14,Ф-13 | 6 (6.3) | 19,10 2022.09.28 | 23,35 2022.09.28 | В | 4.42 | ТП 6 (6.3) кВ 15,12,32,33,19,14,14А,34,39,37 | 72 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  |  | 28.09.2022 2022-09-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
25 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | ТП | ТП-88 | 6 (6.3) | 15,20 2022.10.06 | 16,15 2022.10.06 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-25,ТП-88 | 0 | 2 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 216 |  | 06.10.2022 2022-10-06 | 3.4.12 | 4.12 | 1
26 | МУП "Кировская городская электрическая сеть" МУП "Кировская городская электрическая сеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ Кирова 25 Ввод №2 | 0.38 | 09,25 2022.10.21 | 10,15 2022.10.21 | В | 0.83 | КЛ 0.38 кВ Кирова д.34,36,38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 21.10.2022 2022-10-21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
[9 empty] | Итого: | 543 | 19 | 620 | 8 | 544 | 68 | 0 | 0 | 40 | 580 | 0 | 12166

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь